## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 35840.6148 | 179203.0738
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 180.5 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 131376.0922 | 656880.4611
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 43814.2857 | 219071.4286
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 1058.4 | 5292
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar al backup | 500000 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 926490
Còpies senceres a mantenir | 5
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1060446.9635
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 8426490
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 9486936.9635
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 513063.0365
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 300
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 9
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 42
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 1 | 300 | 42 | 0 | 9 | 372 | 2700 | 111600
Model 9 | 0 | 1 | 0 | 300 | 42 | 0 | 12 | 1545 | 504 | 64890
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1300 | 5000 | 14300 | 55000 | 4 | 44
Model 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 17.504 | 231490 | U’s | 44
[11 empty] | Cabines | 11

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 8 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 2 | 0 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 120 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 120 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 199.504; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 199.504 | 213.4693 | 1382.4587 | 34458.1561 | 35840.6148 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 209.4792 | 224.1427 | 1721.3454 | 36181.0639 | 37902.4093 | 5.44% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 219.4544 | 234.8162 | 1803.3142 | 37903.9717 | 39707.286 | 9.738% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 229.4296 | 245.4897 | 1885.2831 | 39626.8795 | 41512.1626 | 13.66%
1.2 | 239.4048 | 256.1631 | 1967.2519 | 41349.7873 | 43317.0392 | 17.26% | Month / Hours in period per month
1.25 | 249.38 | 266.8366 | 2049.2207 | 43072.6951 | 45121.9159 | 20.57% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 259.3552 | 277.5101 | 2131.1896 | 44795.6029 | 46926.7925 | 23.62% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 269.3304 | 288.1835 | 2213.1584 | 46518.5108 | 48731.6691 | 26.45% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 279.3056 | 298.857 | 2295.1272 | 48241.4186 | 50536.5458 | 29.08% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 289.2808 | 309.5305 | 2377.096 | 49964.3264 | 52341.4224 | 31.53% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 299.256 | 320.2039 | 2459.0649 | 51687.2342 | 54146.299 | 33.81% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 309.2312 | 330.8774 | 2541.0337 | 53410.142 | 55951.1757 | 35.94% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 319.2064 | 341.5508 | 2623.0025 | 55133.0498 | 57756.0523 | 37.94% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 329.1816 | 352.2243 | 2704.9714 | 56855.9576 | 59560.9289 | 39.83% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 339.1568 | 362.8978 | 2786.9402 | 58578.8654 | 61365.8056 | 41.6% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 349.132 | 373.5712 | 2868.909 | 60301.7732 | 63170.6822 | 43.26% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 359.1072 | 384.2447 | 2950.8778 | 62024.681 | 64975.5589 | 44.84% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 369.0824 | 394.9182 | 3032.8467 | 63747.5888 | 66780.4355 | 46.33% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 379.0576 | 405.5916 | 3114.8155 | 65470.4966 | 68585.3121 | 47.74% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 389.0328 | 416.2651 | 3196.7843 | 67193.4044 | 70390.1888 | 49.08%
2 | 399.008 | 426.9386 | 3278.7532 | 68916.3122 | 72195.0654 | 50.36% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 218 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 44 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 145752.1844 | 728760.9221
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 97742.2459 | 488711.2295
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 131376.0922 | 656880.4611
Cost energia (euros/any) | 35840.6148 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 10752.1844
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 145752.1844
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 6
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 6
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 54000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 14336.2459
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 5400
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 97742.2459
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 6
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 84000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 5376.0922
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 131376.0922

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 500000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 7 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 33015 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 5 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 396180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  |  | 2 | M S3 | 425004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 35417
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 52.1429 | 286785.7143 | 6000 | 292785.7143 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 52.1429 | 521428.5714 | 6000 | 527428.5714 |  | M-A amb | 292785.7143 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 52.1429 | 234642.8571 | 5400 | 240042.8571 |  | M-A sense | 527428.5714 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 52.1429 | 495357.1429 | 5400 | 500757.1429 |  | M S3 amb | 240042.8571 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 500757.1429 | 0
|  | Take the tapes and run | 1250 | 52.1429 | 12514.2857 | 31300 | 43814.2857 |  | TTTAR | 43814.2857 | 43814.2857
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 6250 | 70000 | 625000 |  | 695000 |  |  |  | 43814.2857
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 695000 | 695000

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 1 | 756 | 302.4
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 756 | 302.4
1058.4