## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 1000 | Consum energètic (hardware només) | 224028.9358 | 1120144.679
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | MOCOSA
Consum | 1233 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 319208.6807 | 1596043.404
Sobreprovisionament d’electricitat | 12% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 270 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 20000000 | Cost backup | 57700 | 288500
Diners gastats | 16500000 | Cost Bandwidth provider | 3024 | 15120
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 16500000
GB a emmagatzemar al backup | 760000 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 3 | Sistema emmagatzematge | 342000
Còpies senceres a mantenir | 3
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 1 | Opex a 5 anys, total | 3019808.083
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 16842000
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 19861808.08
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 138191.9174
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 4
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 200
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 6
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 12 | 1545 | 2400 | 309000
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1316 | 5500 | 7896 | 33000 | 4 | 24
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 4.25 | 10.296 | 342000 | U’s | 24
[8 empty] | 3.8333 |  |  | Cabines | 6
4.1941
3.8462
4.1793
2.4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 270 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 16 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 87 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 540 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 540 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 540 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 540 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 540 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 7

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 12%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 1244.796; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 1244.796 | 1394.1715 | 9028.8611 | 215000.0747 | 224028.9358 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 1307.0358 | 1463.8801 | 1721.3454 | 225750.0784 | 227471.4238 | 1.513% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 1369.2756 | 1533.5887 | 1803.3142 | 236500.0821 | 238303.3964 | 5.99% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 1431.5154 | 1603.2972 | 1885.2831 | 247250.0859 | 249135.369 | 10.08%
1.2 | 1493.7552 | 1673.0058 | 1967.2519 | 258000.0896 | 259967.3415 | 13.82% | Month / Hours in period per month
1.25 | 1555.995 | 1742.7144 | 2049.2207 | 268750.0933 | 270799.3141 | 17.27% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 1618.2348 | 1812.423 | 2131.1896 | 279500.0971 | 281631.2866 | 20.45% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1680.4746 | 1882.1316 | 2213.1584 | 290250.1008 | 292463.2592 | 23.4% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1742.7144 | 1951.8401 | 2295.1272 | 301000.1046 | 303295.2318 | 26.14% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1804.9542 | 2021.5487 | 2377.096 | 311750.1083 | 314127.2043 | 28.68% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1867.194 | 2091.2573 | 2459.0649 | 322500.112 | 324959.1769 | 31.06% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 1929.4338 | 2160.9659 | 2541.0337 | 333250.1158 | 335791.1495 | 33.28% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 1991.6736 | 2230.6744 | 2623.0025 | 344000.1195 | 346623.122 | 35.37% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 2053.9134 | 2300.383 | 2704.9714 | 354750.1232 | 357455.0946 | 37.33% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 2116.1532 | 2370.0916 | 2786.9402 | 365500.127 | 368287.0671 | 39.17% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 2178.393 | 2439.8002 | 2868.909 | 376250.1307 | 379119.0397 | 40.91% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 2240.6328 | 2509.5087 | 2950.8778 | 387000.1344 | 389951.0123 | 42.55% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 2302.8726 | 2579.2173 | 3032.8467 | 397750.1382 | 400782.9848 | 44.1% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 2365.1124 | 2648.9259 | 3114.8155 | 408500.1419 | 411614.9574 | 45.57% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 2427.3522 | 2718.6345 | 3196.7843 | 419250.1456 | 422446.93 | 46.97%
2 | 2489.592 | 2788.343 | 3278.7532 | 430000.1494 | 433278.9025 | 48.29% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 1064 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 24 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 2 | 1 | 319208.6807 | 1596043.404
- només màquines | 1000 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 230000 | 2 | 371037.5743 | 1855187.872
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 4000 | 3 | 439604.3404 | 2198021.702
Cost energia (euros/any) | 224028.9358 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 67208.6807
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 319208.6807
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 26
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 26
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 234000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 89611.5743
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 23400
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 371037.5743
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 26
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 364000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 33604.3404
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 439604.3404

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 760000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 3 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 47315 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 3 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 567780
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 260000 |  |  |  | 2 | M S3 | 627804
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 52317
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 260000
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 121.6667 | 1017133.333 | 3600 | 1020733.333 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 121.6667 | 1849333.333 | 3600 | 1852933.333 |  | M-A amb | 1020733.333 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 121.6667 | 832200 | 3240 | 835440 |  | M-A sense | 1852933.333 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 121.6667 | 1756866.667 | 3240 | 1760106.667 |  | M S3 amb | 835440 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 1760106.667 | 0
|  | Take the tapes and run | 1900 | 121.6667 | 29200 | 28500 | 57700 |  | TTTAR | 57700 | 57700
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 5700 | 70000 | 570000 |  | 640000 |  |  |  | 57700
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 640000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 4 | 3024 | 1209.6
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 3024 | 0
3024