## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 690 | Consum energètic (hardware només) | 145207.0909 | 726035.4545
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | CPDs Céspedes
Consum | 780 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 280102.8364 | 1400514.1818
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 240 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 12000000 | Cost backup | 24160 | 120800
Diners gastats | 9500000 | Cost Bandwidth provider | 1512 | 7560
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 9500000
GB a emmagatzemar al backup | 307200 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 223040
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 2 | Opex a 5 anys, total | 2254909.6364
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 9723040
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 11977949.6364
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 22050.3636
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 5
Nombre de discos a comprar | 240
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 10
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 120
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 10
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 1 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 7.1 | 360 | 1704 | 86400
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 1 | 1 | 240 | 120 | 0 | 9 | 372 | 1080 | 44640
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1200 | 4600 | 24000 | 92000 | 4 | 80
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 26.784 | 223040 | U’s | 80
[11 empty] | Cabines | 20

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 240 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 16 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 2 | 0 | Cablejat | 86 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 480 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 480 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 480 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 480 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 480 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 6

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 808.284; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 808.284 | 864.8639 | 5600.9865 | 139606.1044 | 145207.0909 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 848.6982 | 908.1071 | 1721.3454 | 146586.4096 | 148307.7551 | 2.091% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 889.1124 | 951.3503 | 1803.3142 | 153566.7149 | 155370.0291 | 6.541% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 929.5266 | 994.5935 | 1885.2831 | 160547.0201 | 162432.3032 | 10.6%
1.2 | 969.9408 | 1037.8367 | 1967.2519 | 167527.3253 | 169494.5772 | 14.33% | Month / Hours in period per month
1.25 | 1010.355 | 1081.0799 | 2049.2207 | 174507.6305 | 176556.8513 | 17.76% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 1050.7692 | 1124.323 | 2131.1896 | 181487.9358 | 183619.1253 | 20.92% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1091.1834 | 1167.5662 | 2213.1584 | 188468.241 | 190681.3994 | 23.85% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1131.5976 | 1210.8094 | 2295.1272 | 195448.5462 | 197743.6734 | 26.57% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1172.0118 | 1254.0526 | 2377.096 | 202428.8514 | 204805.9475 | 29.1% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1212.426 | 1297.2958 | 2459.0649 | 209409.1566 | 211868.2215 | 31.46% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 1252.8402 | 1340.539 | 2541.0337 | 216389.4619 | 218930.4956 | 33.67% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 1293.2544 | 1383.7822 | 2623.0025 | 223369.7671 | 225992.7696 | 35.75% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 1333.6686 | 1427.0254 | 2704.9714 | 230350.0723 | 233055.0437 | 37.69% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 1374.0828 | 1470.2686 | 2786.9402 | 237330.3775 | 240117.3177 | 39.53% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 1414.497 | 1513.5118 | 2868.909 | 244310.6827 | 247179.5918 | 41.25% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 1454.9112 | 1556.755 | 2950.8778 | 251290.988 | 254241.8658 | 42.89% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 1495.3254 | 1599.9982 | 3032.8467 | 258271.2932 | 261304.1399 | 44.43% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 1535.7396 | 1643.2414 | 3114.8155 | 265251.5984 | 268366.4139 | 45.89% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 1576.1538 | 1686.4846 | 3196.7843 | 272231.9036 | 275428.688 | 47.28%
2 | 1616.568 | 1729.7278 | 3278.7532 | 279212.2088 | 282490.962 | 48.6% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 810 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 80 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 2 | 1 | 295562.1273 | 1477810.6364
- només màquines | 690 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 230000 | 2 | 280102.8364 | 1400514.1818
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 4000 | 3 | 343781.0636 | 1718905.3182
Cost energia (euros/any) | 145207.0909 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 43562.1273
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 295562.1273
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 20
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 20
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 180000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 58082.8364
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 18000
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 280102.8364
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 20
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 280000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 21781.0636
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 343781.0636

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 307200 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 10 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 20483 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 257200 |  |  |  | 1 | M-A | 245796
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  |  | 2 | M S3 | 263052
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 21921
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 257200
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 36.5 | 123340.8 | 4800 | 128140.8 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 36.5 | 224256 | 4800 | 229056 |  | M-A amb | 128140.8 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 36.5 | 100915.2 | 4320 | 105235.2 |  | M-A sense | 229056 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 36.5 | 213043.2 | 4320 | 217363.2 |  | M S3 amb | 105235.2 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 217363.2 | 0
|  | Take the tapes and run | 768 | 36.5 | 8760 | 15400 | 24160 |  | TTTAR | 24160 | 24160
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 3072 | 70000 | 307200 |  | 377200 |  |  |  | 24160
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 377200 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 2 | 1512 | 604.8
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 1512 | 0
1512