## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 1140 | Consum energètic (hardware només) | 236938.1784 | 1184690.892
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | MOCOSA
Consum | 1300 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 440081.4535 | 2200407.268
Sobreprovisionament d’electricitat | 8% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 360 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 14000000 | Cost backup | 47514.2857 | 237571.4286
Diners gastats | 11500000 | Cost Bandwidth provider | 1512 | 7560
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 11500000
GB a emmagatzemar al backup | 700000 | SAN | 1306314
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 158685
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 1 | Opex a 5 anys, total | 3630229.588
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 12964999
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 16595228.59
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | -2595228.588
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 1
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 3
Nombre de discos a comprar | 101
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 63
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 1 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 9.5 | 350 | 959.5 | 35350
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 63 | 0 | 12 | 1545 | 756 | 97335
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1316 | 5500 | 2632 | 11000 | 4 | 8
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 8.2475 | 158685 | U’s | 20
[11 empty] | Cabines | 5

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 360 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 20 | 6000 | 150 | 120000 | 3000
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 89 | 26 | 0 | 2314 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 1 | 1 | HBA 8Gbps | 720 | 1600 | 6.2 | 1152000 | 4464
|  | 1 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 25600 | 1200
|  | 0 | HBA 16Gbps | 720 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 720 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 720 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 720 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 1306314 | 8675.2
Cost económic | 1306314
Consum | 8.6752 |  | Racks= | 9

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 8%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 1318.4227; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 1318.4227 | 1423.8965 | 9221.3646 | 227716.8138 | 236938.1784 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 1384.3438 | 1495.0913 | 1721.3454 | 239102.6545 | 240823.9999 | 1.614% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 1450.265 | 1566.2862 | 1803.3142 | 250488.4952 | 252291.8094 | 6.086% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 1516.1861 | 1637.481 | 1885.2831 | 261874.3359 | 263759.6189 | 10.17%
1.2 | 1582.1072 | 1708.6758 | 1967.2519 | 273260.1766 | 275227.4285 | 13.91% | Month / Hours in period per month
1.25 | 1648.0284 | 1779.8706 | 2049.2207 | 284646.0173 | 286695.238 | 17.36% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 1713.9495 | 1851.0655 | 2131.1896 | 296031.8579 | 298163.0475 | 20.53% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1779.8706 | 1922.2603 | 2213.1584 | 307417.6986 | 309630.857 | 23.48% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1845.7918 | 1993.4551 | 2295.1272 | 318803.5393 | 321098.6665 | 26.21% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1911.7129 | 2064.6499 | 2377.096 | 330189.38 | 332566.4761 | 28.75% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1977.634 | 2135.8448 | 2459.0649 | 341575.2207 | 344034.2856 | 31.13% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 2043.5552 | 2207.0396 | 2541.0337 | 352961.0614 | 355502.0951 | 33.35% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 2109.4763 | 2278.2344 | 2623.0025 | 364346.9021 | 366969.9046 | 35.43% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 2175.3975 | 2349.4293 | 2704.9714 | 375732.7428 | 378437.7141 | 37.39% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 2241.3186 | 2420.6241 | 2786.9402 | 387118.5835 | 389905.5237 | 39.23% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 2307.2397 | 2491.8189 | 2868.909 | 398504.4242 | 401373.3332 | 40.97% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 2373.1609 | 2563.0137 | 2950.8778 | 409890.2649 | 412841.1427 | 42.61% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 2439.082 | 2634.2086 | 3032.8467 | 421276.1055 | 424308.9522 | 44.16% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 2505.0031 | 2705.4034 | 3114.8155 | 432661.9462 | 435776.7617 | 45.63% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 2570.9243 | 2776.5982 | 3196.7843 | 444047.7869 | 447244.5713 | 47.02%
2 | 2636.8454 | 2847.793 | 3278.7532 | 455433.6276 | 458712.3808 | 48.35% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 1200 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 20 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 3 | 1 | 440081.4535 | 2200407.268
- només màquines | 1140 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 345000 | 2 | 415805.2714 | 2079026.357
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 6000 | 3 | 497540.7268 | 2487703.634
Cost energia (euros/any) | 236938.1784 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 71081.4535
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 440081.4535
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 30
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 30
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 270000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 94775.2713
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 27000
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 415805.2714
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 30
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 420000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 35540.7268
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 497540.7268

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 700000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 7 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 44015 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 528180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 200000 |  |  |  | 2 | M S3 | 581004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 48417
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 200000
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 52.1429 | 401500 | 4800 | 406300 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 52.1429 | 730000 | 4800 | 734800 |  | M-A amb | 406300 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 52.1429 | 328500 | 4320 | 332820 |  | M-A sense | 734800 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 52.1429 | 693500 | 4320 | 697820 |  | M S3 amb | 332820 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 697820 | 0
|  | Take the tapes and run | 1750 | 52.1429 | 12514.2857 | 35000 | 47514.2857 |  | TTTAR | 47514.2857 | 47514.2857
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 7000 | 70000 | 700000 |  | 770000 |  |  |  | 47514.2857
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 770000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 2 | 1512 | 604.8
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 1512 | 0
1512