## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 264 | Consum energètic (hardware només) | 218705.502 | 1093527.51
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 1200 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 144805.8253 | 724029.1265
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 120 | Cost mirror | 425004 | 2125020
Diners Totals | 15000000 | Cost backup | 238962.8571 | 1194814.286
Diners gastats | 8500000 | Cost Bandwidth provider | 10584 | 52920
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 8500000
GB a emmagatzemar al backup | 500000 | SAN | 788558
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 344780
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 5190310.922
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 9633338
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 14823648.92
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 176351.0779
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 180
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 5
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 24
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 1 | 180 | 24 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 1 | 0 | 180 | 24 | 0 | 12 | 1545 | 2448 | 315180
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1300 | 5000 | 6500 | 25000 | 4 | 20
Model 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 10.148 | 344780 | U’s | 24
[11 empty] | Cabines | 6

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 120 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 8 | 6000 | 150 | 48000 | 1200
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 83 | 26 | 0 | 2158 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 240 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 240 | 2800 | 10.2 | 672000 | 2448
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 240 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 240 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 240 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 788558 | 7259.2
Cost económic | 788558
Consum | 7.2592 |  | Racks= | 3

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 1217.4072; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 1217.4072 | 1302.6257 | 8435.9968 | 210269.5051 | 218705.502 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 1278.2776 | 1367.757 | 1721.3454 | 220782.9804 | 222504.3258 | 1.707% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 1339.1479 | 1432.8883 | 1803.3142 | 231296.4556 | 233099.7699 | 6.175% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 1400.0183 | 1498.0196 | 1885.2831 | 241809.9309 | 243695.214 | 10.25%
1.2 | 1460.8886 | 1563.1508 | 1967.2519 | 252323.4062 | 254290.6581 | 13.99% | Month / Hours in period per month
1.25 | 1521.759 | 1628.2821 | 2049.2207 | 262836.8814 | 264886.1021 | 17.43% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 1582.6294 | 1693.4134 | 2131.1896 | 273350.3567 | 275481.5462 | 20.61% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1643.4997 | 1758.5447 | 2213.1584 | 283863.8319 | 286076.9903 | 23.55% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1704.3701 | 1823.676 | 2295.1272 | 294377.3072 | 296672.4344 | 26.28% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1765.2404 | 1888.8073 | 2377.096 | 304890.7824 | 307267.8785 | 28.82% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1826.1108 | 1953.9386 | 2459.0649 | 315404.2577 | 317863.3226 | 31.2% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 1886.9812 | 2019.0698 | 2541.0337 | 325917.733 | 328458.7667 | 33.41% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 1947.8515 | 2084.2011 | 2623.0025 | 336431.2082 | 339054.2107 | 35.5% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 2008.7219 | 2149.3324 | 2704.9714 | 346944.6835 | 349649.6548 | 37.45% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 2069.5922 | 2214.4637 | 2786.9402 | 357458.1587 | 360245.0989 | 39.29% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 2130.4626 | 2279.595 | 2868.909 | 367971.634 | 370840.543 | 41.02% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 2191.333 | 2344.7263 | 2950.8778 | 378485.1092 | 381435.9871 | 42.66% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 2252.2033 | 2409.8576 | 3032.8467 | 388998.5845 | 392031.4312 | 44.21% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 2313.0737 | 2474.9888 | 3114.8155 | 399512.0598 | 402626.8753 | 45.68% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 2373.944 | 2540.1201 | 3196.7843 | 410025.535 | 413222.3193 | 47.07%
2 | 2434.8144 | 2605.2514 | 3278.7532 | 420539.0103 | 423817.7634 | 48.4% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 288 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 24 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 182611.6506 | 913058.253
- només màquines | 264 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 166690.2008 | 833451.004
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 144805.8253 | 724029.1265
Cost energia (euros/any) | 218705.502 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 65611.6506
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 182611.6506
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 8
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 8
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 72000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 87482.2008
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 7200
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 166690.2008
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 8
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 112000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 32805.8253
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 144805.8253

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 500000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 7 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 33015 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 396180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 425004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 35417
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 52.1429 | 286785.7143 | 4800 | 291585.7143 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 52.1429 | 521428.5714 | 4800 | 526228.5714 |  | M-A amb | 291585.7143 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 52.1429 | 234642.8571 | 4320 | 238962.8571 |  | M-A sense | 526228.5714 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 52.1429 | 495357.1429 | 4320 | 499677.1429 |  | M S3 amb | 238962.8571 | 238962.8571
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 499677.1429 | 0
|  | Take the tapes and run | 1250 | 52.1429 | 12514.2857 | 25000 | 37514.2857 |  | TTTAR | 37514.2857 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 5000 | 70000 | 500000 |  | 0 |  |  |  | 238962.8571
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
10584