## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 112 | Consum energètic (hardware només) | 65865.2138 | 329326.0691
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 360 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 65879.7821 | 329398.9104
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 56 | Cost mirror | 3516.9907 | 17584.9536
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 26747.3232 | 133736.616
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar al backup | 3539.52 | SAN | 406106
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 12100
Còpies senceres a mantenir | 14
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 915886.5491
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 7918206
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 8834092.549
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 1165907.451
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 10
Nombre de discos a comprar | 10
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 750 | 80 | 7500
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 1.28 | 12100 | U’s | 4
[11 empty] | Cabines | 1

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 56 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 112 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 112 | 2800 | 10.2 | 313600 | 1142.4
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 112 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 112 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 112 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 406106 | 5353.6
Cost económic | 406106
Consum | 5.3536 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 366.6336; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 366.6336 | 392.298 | 2540.5796 | 63324.6342 | 65865.2138 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 384.9653 | 411.9128 | 1721.3454 | 66490.8659 | 68212.2113 | 3.441% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 403.297 | 431.5277 | 1803.3142 | 69657.0976 | 71460.4119 | 7.83% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 421.6286 | 451.1426 | 1885.2831 | 72823.3293 | 74708.6124 | 11.84%
1.2 | 439.9603 | 470.7575 | 1967.2519 | 75989.5611 | 77956.813 | 15.51% | Month / Hours in period per month
1.25 | 458.292 | 490.3724 | 2049.2207 | 79155.7928 | 81205.0135 | 18.89% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 476.6237 | 509.9873 | 2131.1896 | 82322.0245 | 84453.214 | 22.01% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 494.9554 | 529.6022 | 2213.1584 | 85488.2562 | 87701.4146 | 24.9% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 513.287 | 549.2171 | 2295.1272 | 88654.4879 | 90949.6151 | 27.58% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 531.6187 | 568.832 | 2377.096 | 91820.7196 | 94197.8157 | 30.08% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 549.9504 | 588.4469 | 2459.0649 | 94986.9513 | 97446.0162 | 32.41% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 568.2821 | 608.0618 | 2541.0337 | 98153.183 | 100694.2167 | 34.59% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 586.6138 | 627.6767 | 2623.0025 | 101319.4148 | 103942.4173 | 36.63% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 604.9454 | 647.2916 | 2704.9714 | 104485.6465 | 107190.6178 | 38.55% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 623.2771 | 666.9065 | 2786.9402 | 107651.8782 | 110438.8184 | 40.36% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 641.6088 | 686.5214 | 2868.909 | 110818.1099 | 113687.0189 | 42.06% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 659.9405 | 706.1363 | 2950.8778 | 113984.3416 | 116935.2194 | 43.67% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 678.2722 | 725.7512 | 3032.8467 | 117150.5733 | 120183.42 | 45.2% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 696.6038 | 745.3661 | 3114.8155 | 120316.805 | 123431.6205 | 46.64% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 714.9355 | 764.981 | 3196.7843 | 123483.0367 | 126679.8211 | 48.01%
2 | 733.2672 | 784.5959 | 3278.7532 | 126649.2684 | 129928.0216 | 49.31% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 116 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 4 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 136759.5641 | 683797.8207
- només màquines | 112 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 65950.0855 | 329750.4276
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 65879.7821 | 329398.9104
Cost energia (euros/any) | 65865.2138 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 19759.5641
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 136759.5641
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 4
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 36000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 26346.0855
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 3600
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 65950.0855
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 56000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 9879.7821
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 65879.7821

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 3539.52 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 280.464 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 14 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 2539.52 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 3365.568
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 3516.9907
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 293.0826
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 2539.52
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 14211.1728 | 16800 | 31011.1728 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 25838.496 | 16800 | 42638.496 |  | M-A amb | 31011.1728 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 11627.3232 | 15120 | 26747.3232 |  | M-A sense | 42638.496 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 24546.5712 | 15120 | 39666.5712 |  | M S3 amb | 26747.3232 | 26747.3232
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 39666.5712 | 0
|  | Take the tapes and run | 9 | 365 | 87600 | 700 | 88300 |  | TTTAR | 88300 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 126 | 2500 | 12600 |  | 0 |  |  |  | 26747.3232
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168