## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 96 | Consum energètic (hardware només) | 39754.1263 | 198770.6313
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | CPDs Céspedes
Consum | 202.9 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 55505.6505 | 277528.2525
Sobreprovisionament d’electricitat | 10% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 22 | Cost mirror | 114204 | 571020
Diners Totals | 30000000 | Cost backup | 81585 | 407925
Diners gastats | 24000000 | Cost Bandwidth provider | 75600 | 378000
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 24000000
GB a emmagatzemar al backup | 130000 | SAN | 825306
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 181860
Còpies senceres a mantenir | 36
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 2 | Opex a 5 anys, total | 1833243.884
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 25007166
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 26840409.88
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 3159590.116
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 5
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 5
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 72
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 36
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 1 | 72 | 36 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 1 | 0 | 72 | 36 | 0 | 12 | 1545 | 1296 | 166860
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 5.196 | 181860 | U’s | 12
[11 empty] | Cabines | 3

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 22 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 5 | 0 | HBA 8Gbps | 44 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 44 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 44 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 44 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 128Gbps | 44 | 11200 | 30.5 | 492800 | 1342
|  | 1 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 300000 | 11000
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 825306 | 12953.2
Cost económic | 825306
Consum | 12.9532 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 10%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 221.0492; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 221.0492 | 243.1541 | 1574.7021 | 38179.4242 | 39754.1263 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 232.1017 | 255.3118 | 1721.3454 | 40088.3954 | 41809.7408 | 4.917% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 243.1541 | 267.4695 | 1803.3142 | 41997.3666 | 43800.6808 | 9.239% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 254.2066 | 279.6272 | 1885.2831 | 43906.3378 | 45791.6209 | 13.18%
1.2 | 265.259 | 291.7849 | 1967.2519 | 45815.309 | 47782.5609 | 16.8% | Month / Hours in period per month
1.25 | 276.3115 | 303.9427 | 2049.2207 | 47724.2802 | 49773.501 | 20.13% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 287.364 | 316.1004 | 2131.1896 | 49633.2514 | 51764.441 | 23.2% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 298.4164 | 328.2581 | 2213.1584 | 51542.2227 | 53755.381 | 26.05% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 309.4689 | 340.4158 | 2295.1272 | 53451.1939 | 55746.3211 | 28.69% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 320.5213 | 352.5735 | 2377.096 | 55360.1651 | 57737.2611 | 31.15% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 331.5738 | 364.7312 | 2459.0649 | 57269.1363 | 59728.2012 | 33.44% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 342.6263 | 376.8889 | 2541.0337 | 59178.1075 | 61719.1412 | 35.59% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 353.6787 | 389.0466 | 2623.0025 | 61087.0787 | 63710.0812 | 37.6% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 364.7312 | 401.2043 | 2704.9714 | 62996.0499 | 65701.0213 | 39.49% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 375.7836 | 413.362 | 2786.9402 | 64905.0211 | 67691.9613 | 41.27% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 386.8361 | 425.5197 | 2868.909 | 66813.9923 | 69682.9013 | 42.95% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 397.8886 | 437.6774 | 2950.8778 | 68722.9635 | 71673.8414 | 44.53% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 408.941 | 449.8351 | 3032.8467 | 70631.9347 | 73664.7814 | 46.03% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 419.9935 | 461.9928 | 3114.8155 | 72540.906 | 75655.7215 | 47.45% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 431.0459 | 474.1505 | 3196.7843 | 74449.8772 | 77646.6615 | 48.8%
2 | 442.0984 | 486.3082 | 3278.7532 | 76358.8484 | 79637.6015 | 50.08% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 108 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 12 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 128926.2379 | 644631.1894
- només màquines | 96 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 55505.6505 | 277528.2525
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 61963.1189 | 309815.5947
Cost energia (euros/any) | 39754.1263 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 11926.2379
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 128926.2379
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 4
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 36000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 15901.6505
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 3600
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 55505.6505
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 56000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 5963.1189
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 61963.1189

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 130000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 10 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 8965 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 36 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 80000 |  |  |  | 1 | M-A | 107580
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 114204
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 9517
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 80000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 36.5 | 52195 | 43200 | 95395 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 36.5 | 94900 | 43200 | 138100 |  | M-A amb | 95395 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 36.5 | 42705 | 38880 | 81585 |  | M-A sense | 138100 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 36.5 | 90155 | 38880 | 129035 |  | M S3 amb | 81585 | 81585
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 129035 | 0
|  | Take the tapes and run | 325 | 36.5 | 8760 | 58500 | 67260 |  | TTTAR | 67260 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 11700 | 70000 | 1170000 |  | 0 |  |  |  | 81585
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 1 | 75600 | 30240
|  |  |  | Total= | 75600 | 0
75600