## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 41482.1557 | 207410.7788
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 180 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 160222.3234 | 801111.6168
Sobreprovisionament d’electricitat | 0.07 | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 30000000 | Cost backup | 642700 | 3213500
Diners gastats | 21000000 | Cost Bandwidth provider | 105840 | 529200
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 21000000
GB a emmagatzemar al backup | 2018125 | SAN | 464532
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 1497060
Còpies senceres a mantenir | 22
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 4751222.396
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 22961592
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 27712814.4
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 2287185.604
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 5
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 864
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 24
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 24
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 3
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10)
Nombre de discos a comprar
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6)
Nombre de Cabines

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 1 | 0 | 864 | 24 |  | 12 | 1545 | 10656 | 1371960
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 864 | 24 |  | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |  | 1216 | 5100 | 1216 | 5100 | 4 | 4
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 1300 | 5000 | 31200 | 120000 | 4 | 96
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 43.072 | 1497060 | U’s | 100
[11 empty] | Cabines | 25

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 10 | 6000 | 150 | 60000 | 1500
Número de racks d’emmagatzematge | 3 | 1 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 2132 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 336000 | 1224
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 120 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 120 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 464532 | 6335.2
Cost económic | 464532
Consum | 6.3352 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 230.9072; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 230.9072 | 247.0707 | 1600.0664 | 39882.0893 | 41482.1557 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 242.4526 | 259.4242 | 1721.3454 | 41876.1938 | 43597.5392 | 4.852% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 253.9979 | 271.7778 | 1803.3142 | 43870.2982 | 45673.6125 | 9.177% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 265.5433 | 284.1313 | 1885.2831 | 45864.4027 | 47749.6858 | 13.13%
1.2 | 277.0886 | 296.4848 | 1967.2519 | 47858.5072 | 49825.7591 | 16.75% | Month / Hours in period per month
1.25 | 288.634 | 308.8384 | 2049.2207 | 49852.6116 | 51901.8324 | 20.08% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 300.1794 | 321.1919 | 2131.1896 | 51846.7161 | 53977.9057 | 23.15% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 311.7247 | 333.5455 | 2213.1584 | 53840.8206 | 56053.9789 | 26% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 323.2701 | 345.899 | 2295.1272 | 55834.925 | 58130.0523 | 28.64% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 334.8154 | 358.2525 | 2377.096 | 57829.0295 | 60206.1255 | 31.1% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 346.3608 | 370.6061 | 2459.0649 | 59823.134 | 62282.1988 | 33.4% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 357.9062 | 382.9596 | 2541.0337 | 61817.2384 | 64358.2721 | 35.54% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 369.4515 | 395.3131 | 2623.0025 | 63811.3429 | 66434.3454 | 37.56% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 380.9969 | 407.6667 | 2704.9714 | 65805.4474 | 68510.4187 | 39.45% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 392.5422 | 420.0202 | 2786.9402 | 67799.5518 | 70586.492 | 41.23% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 404.0876 | 432.3737 | 2868.909 | 69793.6563 | 72662.5653 | 42.91% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 415.633 | 444.7273 | 2950.8778 | 71787.7608 | 74738.6386 | 44.5% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 427.1783 | 457.0808 | 3032.8467 | 73781.8652 | 76814.7119 | 46% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 438.7237 | 469.4343 | 3114.8155 | 75775.9697 | 78890.7852 | 47.42% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 450.269 | 481.7879 | 3196.7843 | 77770.0742 | 80966.8585 | 48.77%
2 | 461.8144 | 494.1414 | 3278.7532 | 79764.1786 | 83042.9318 | 50.05% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 274 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 100 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 147444.6467 | 737223.2336
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 119800.8623 | 599004.3115
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 160222.3234 | 801111.6168
Cost energia (euros/any) | 41482.1557 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 12444.6467
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 147444.6467
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 8
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 8
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 72000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 16592.8623
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 7200
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 119800.8623
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 8
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 112000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 6222.3234
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 160222.3234

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 2018125 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 116511.875 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 22 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual |  | <<<<<<<<<<<
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 1398142.5
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 1518125 |  |  |  | 2 | M S3 | 1609141.5
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 134095.125
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 1518125
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 8102771.875 | 26400 | 8129171.875 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 14732312.5 | 26400 | 14758712.5 |  | M-A amb | 8129171.875 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 6629540.625 | 23760 | 6653300.625 |  | M-A sense | 14758712.5 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 13995696.88 | 23760 | 14019456.88 |  | M S3 amb | 6653300.625 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 14019456.88 | 0
|  | Take the tapes and run | 5046 | 365 | 87600 | 555100 | 642700 |  | TTTAR | 642700 | 642700
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 111012 | 70000 | 11101200 |  | 11171200 |  |  |  | 642700
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 11171200 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 1 | 75600 | 30240
|  |  |  | Total= | 75600 | 30240
105840